**生产任务通知单**

**任务编号：TS20220919-1ZDJ**

**1，任务类型：**

客户订单（订单号：SIN14322 ） 研发项目 样机 其它

**2，任务信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **录入日期** | 2022-9-19 |  | **答交时间** | 2022-11-10  **(注意货期一定要按时交货)** |
| **客户名称** | 武汉食品化妆品研究所 |  | **销售姓名** | 张德军 |
| **合同号码** |  |  | **产品线** | 近红外 |
| **生产型号** | Master10-M |  | **数量** | 见配置单 |
| **序列号** | NSN220012 |  | **特殊配置** | 否 是 |

**3，外观说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 1）机身铭牌打印型号： | Master10 |
| 2） |  |

**4，硬件配置**

**序号 型号/物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | **Master10-M** | 1 | 单通道Master10-M主机 |  |
| 2） | **M-Cube** | 1 | 外置液体透射模块  含2根1米专用光纤，SMA905接口，芯径600um | 注意序列号  注意库存量 |
| 3 | **NP-710V-01** | 10 | 透射测量样品瓶，8mm外径，100只 |
| 4 | **NP-711V-01** | 1 | 透射测量样品瓶，22mm外径，100只 |  |
| 5 | **NP-711H** | 1 | 22mm样品瓶插槽，用于M-Cube |
| 6 | **NP-712H** | 1 | 2mm比色皿插槽，用于M-Cube |
| 7 | **NP-713H** | 1 | 5mm比色皿插槽，用于M-Cube |
| 8 | **NP-714H** | 1 | 10mm比色皿插槽，用于M-Cube |  |
| 9 | **NP-712C** | 1 | 2mm石英比色皿 |
| 10 | **NP-713C** | 1 | 5mm石英比色皿 |  |
| 11 | **NP-714C** | 1 | 10mm石英比色皿 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5，软件**

**序号 物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | S-IR | 1 |  |  |
| 2） | S-Cal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6，配套成品采购**

**序号 物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） |  |  |  |  |
| 2） |  |  |  |  |

**7，包装要求等**